## Hoja1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | HMI
| S7 1500 | CM 1542-5_1 | DI 16x24VDC HF_1 | DQ 16x24VDC/0.5A ST_1 | AI 8xU/I/RTD/TC ST_1 | AQ 4xU/I ST_1 | KTP600 Basic Color PN
| CPU 1511-1 PN | CM 1542-5 | DI 16x24VDC HF | DQ 16x24VDC/0.5A ST | AI 8xU/I/RTD/TC ST | 6ES7 532-5HD00-0AB0
| V 1,0 | 6GK7 542-5DX00-0XE0 | 6ES7 521-1BH00-0AB0 | 6ES7 522-1BH00-0AB0 | 6ES7 531-7KF00-0AB0 | V 1,0
|  | PROFIBUS | V 1,0 | V 2,0 | V 1,0
V 1,0
LAD / KOP
AWL / STL
SCL
FBD /FUP